PULVERISATION
AU LUCAS CHAMPIONNIAIRE

FONCTION

C'est un appareil qui permet de réaliser une projection de vapeur d'eau et d'une lotion en fines goutellettes.

MODE D EMPLOI

- vérifiez le bon état du cordon secteur
- devisser le bouchon
- remplir la chaudière à l'aide de l'entonnoir avec de l'eau déminéraliser jusqu'à lalimite du niveau d'eau
- reviser le bouchon
- verser 1/3 de lotion à pulvériser dans le godet relié à l'éjecteur vertical
- mettre l'interrupteur sur marche
- disposer d'un coton rond dur le bec de pulvérisation, de cette facon lorsque la pulverisation, débute, le poste de soin n'est pas mouiller

A NE PAS FAIRE

Comme tout appareil électrique vous ne devez pas :
- le mettre a coté d'un point d'eau
- ni l'utiliser les mains mouiller ou humides
- a la fin , débrancher l'appareil et mettre la prise sur le poste de travail, ne pas laisser trainer par terre
- toujours tenir l'appareil droit
- ne pas toucher le corps de l'appareil lorsqu'il est chaud
- ne pas ouvrir le bouchon lorsque l'appareil est encore chaud
- utilisez de préférence de l'eau déminéralisée, si ce n'est pas de cas, détartrer régulièrement l'appareil.

PREPARATION DU MODELE

- reculer le fauteuil de soin vers le poste si le fil électrique de votre appareil n'est pas assez long pour réaliser une pulvérisation parfaite
- disposer d'une charlotte jetable sur les cheveux de votre modèle
- prenez une éponge jetable pour protéer les voies respiratoire de votre modèle lors de la pulvérisation
- prévoir sur son poste au moins 2 éponges si celle utiliser est trop mouiller et des mouchoir pour essuyer le visage du modèle après pulvérisation
- Mettre une serviette sous le modèle ou papier

TECHNIQUE DE PULVERISATION

- lorsque le jet de pulvérisation est uniforme, là commencer par les joues puis le front,
- la pulvérisation dure environ 3 minutes
- essuyer très régulièrement le bas du visage pour ne pas que la solution va jusqu'au décolté profond de votre modèle
- la pulvérisation dure environ 3 minute
- lorsque vous avez terminer la pulvérisation sue le front et les joues que vous arrivez au cou et décolleté
- éteignez votre appareil, comme il reste chaud un moment la pulvérisation continuera
- l'eau et la lotion ne sorte plus du bec posez le lucas sur votre poste

LORSQUE LA PULVERISATION SE TERMINE …

- l'eau et la lotion ne sorte plus du bec posez le lucas sur votre poste
- essuyer rapidement le visage de votre modèle avec votre éponge jetable
- remettre le fauteuil ou le lit à sa place initiale et rabaisser le dossier du fauteuil
- essuyer correctement le visage du modèle
- débranchez le lucas, désinfecter vos mains et continuer votre soin

Cet appareil peut s'utiliser sur tous les types de peau à conditopn de respecter 2 critères :
- le choix de la lotion en fonction du type de peau du modèle,
- la distance et la durée de pulvérisation.

TYPE DE PEAUX	DISTANCE	DUREE
NORMAL / SECHE / GRASSE / SENSIBLE / RIDEE / DESYDRATEE	MOYENNE / ELOIGNEE / PROCHE / ELOIGNEE / MOYENNE / ELOIGNEE	MOYENNE / COURTE / LONGUE / COURTE / MOYENNE / MOYENNE

CAUSE EVENTUELLES DE DYSFONCTIONNEMENT

- prise électrique male enfoncée dans la fiche
- fil électrique endommagé
- interrupteur non mis en marche
- godet inversé ( godet de lotion relié à l'ejecteur horizontal)
- chaudière non remplie
- ejecteur bouches
- si d'autres cause surviennent contacter le fournisseur